**Опросный лист на проектирование и изготовление локального очистного сооружения**

|  |
| --- |
| **Исходные данные** |
| Максимальный расход, поступающий на очистное сооружение | л/с |  |
| Степень загрязнения по взвешенным веществам, поступающим на очистное сооружение | мг/л |  |
| Степень загрязнения по нефтепродуктам, поступающим на очистное сооружение | мг/л |  |
| Состав и количество дополнительных загрязнений | мг/л |  |
| Необходимая степень очистки по взвешенным веществам | мг/л |  |
| Необходимая степень очистки по нефтепродуктам | мг/л |  |
| Подводящий трубопровод |
| Количество, шт. | Диаметр dподв, мм | Материал  | Глубина заложения, Нподв, м |
|  |  |  |  |
| Отводящий трубопровод |
| Количество, шт. | Диаметр dотвод, мм | Материал  | Глубина заложения, Нотвод, м |
|  |  |  |  |
| Расположение |  Зеленая зона  | Асфальт  |
| В комплект поставки включаются: стяжные ремни из полипропиленового тканного материала; комплект анкерных болтов. В поставку не включается опорная плита\* |
| Доставка |  «ТД МАГНАТ» | Самовывоз  |
| Примечание:  |
| Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Пояснение: 1.\* Состав комплектации зависит от модели установки очистки и окончательно определяется производителем |

Просьба заполнить опросный лист максимально подробно.

Благодарим Вас за обращение и надеемся на плодотворное сотрудничество



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка изделия | Объем емкости, м3 | Производительность номинальная, м3/сут | Габаритные размерыD, мм \* L, мм | Масса установки, т |
| ЛОС-5х1600 | 12,1 | 432 | 1770х6000 | 3,5 |
| ЛОС -10×2000 | 18,8 | 864 | 2220х6000 | 4,1 |
| ЛОС -15×2000 | 20,4 | 1296 | 2220х6500 | 4,4 |
| ЛОС -20×2000 | 23,6 | 1728 | 2220х7500 | 4,7 |
| ЛОС -30×2000 | 28,3 | 2592 | 2220×9000 | 5,2 |
| ЛОС -40×2000 | 37,7 | 3456 | 2220х11300 | 6,9 |
| ЛОС -50×2000 | 44,0 | 4320 | 2220х15000 | 7,8 |
| ЛОС -60×2000 | 47,1 | 5184 | 2220×16000 | 8,1 |
| ЛОС -70×2200 | 49,4 | 6048 | 2440х14000 | 8,3 |
| ЛОС -80×2200 | 53,2 | 6912 | 2440х15000 | 8,9 |
| ЛОС -90×2200 | 60,8 | 7776 | 2440х17000 | 9,9 |
| ЛОС -100×2400 | 72,3 | 8640 | 2660х17000 | 11,5 |

**Технические характеристики**

**Внимание:** В таблице представлены типовые резервуары, по желанию Заказчика может быть разработан индивидуальный проект. Размеры готового изделия могут отличаться от представленных в таблице